ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления узла дозирования одоранта,

для газораспределительных станций.

1. Наименование объекта: ___________________________________________________________

2. Регион расположения объекта: _____________________________________________________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:	на входе:	Мин. ________;  Макс.  _________;

на выходе:	Мин. ________;  Макс.  _________;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час :Мин. ________;  Макс.  _________;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 __________________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а)	4-20 mA (токовая петля)

б)	RS-485 (Modbus)

в)	Импульсный режим (Superflow)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости, не менее ___________ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		Ширина	________________________

Высота	________________________

Глубина	________________________

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел.: ____________________

Факс: ___________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки БО согласовываются после заполнения опросного листа.

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к БО и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление БО.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП